## Лист1
№ опыта | длина, см | длина, мм
1 | 0.86 | 8.6 |  | Точность прибора | 0.1
2 | 0.88 | 8.8
3 | 0.87 | 8.7
4 | 0.87 | 8.7
5 | 0.86 | 8.6
6 | 0.86 | 8.6
7 | 0.87 | 8.7
Систематич. Погрешн. |  | 0.05
Среднее значение |  | 8.6714
Среднее квадр. Откл. |  | 0.075593
Критерии Грабса |  |  | Если G1 оказался больше 2.020, то необходимо исключить из опытов измерение с максимальным значением, если G2 больше 2.020 - то измерение с минимальным значением. После чего повторяем все вычисления.
G1= | 1.7008
G2= | 0.94491
Среднекв. Откл. Ср. |  | 0.028571
Доверит. Случ. Погр. |  | 0.067571
Полная абсол. Погр. |  | 0.084059
Относительн. Погр. |  | 0.9694%
Окончательный результат: |  |  | x=8.67+-0.08
- вносить данные только в эти ячейки